**MANUÁL STMÍVÁNÍ CASAMBI**

* Bezdrátový systém řízení na základě protokolu Bluetooth (BT). Svítidlo je vybaveno vnitřní CASAMBI/BT jednotkou.
* LED2 svítidla je možno ovládat pomocí aplikace Casambi (ke stažení zdarma pro Android a Apple zařízení).
* LED2 xxxxxxxCS svítidlo je možno pomocí těchto prvků a mobilní aplikace stmívat, uložit a vyvolat scény.
* LED2 xxxxxxxCSTW svítidlo je možno pomocí těchto prvků a mobilní aplikace stmívat, nastavovat teplotu chromatičnosti, uložit a vyvolat scény.
* Pomocí aplikace je dále možno svítidla rozdělovat do skupin, nastavit časovače, konfigurovat bezdrátová tlačítka.

**Upozornění !** Po vypnutí a zapnutí napájení svítidla se vymaže poslední nastavená hodnota úrovně svítivosti. Pro vypnutí a zapnutí svítidla používejte výhradně dálkové ovládání nebo aplikaci CASAMBI. Vzhledem k neustálemu vývoji aplikace CASAMBI katalogové listy, přehled příslušenství a návod na konfiguraci najdete na stránkach CASAMBI.

